## ÅBO
PlantId | Navn | MålestedsNr. | Dato |  | Temp | Jern |  | Mangan |  | Turbiditet |  | Ilt |  | Ammonimum |  | Nitrat |  | Nitrit |  | Bemærkning | Produktionsbeskrivelse | Filterskyl | Tid med højt flow | Overskridelse | Flow | Antal timer siden sidste filterskyl
[5 empty] | grader C |  | mg/l |  | mg/l |  | FTU |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l |  | mg/l | [5 empty] | m3/t
14 | Åboværket | 2032 | 2015-10-12 09:30 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 121 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-10-12 09:28 | ab værk til STA | 8.8 |  | 0.045 |  | 0.014 |  | 0.18 |  | 8.9 |  | 0.021 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 121 m3/h. | Flow er 128 m3/t | Filterskyl kl. 7.05 filter 6 |  | - | 128 | 2.5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-09-16 09:30 | ab værk til STA | 9 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 120 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-09-16 09:29 | ab værk til STA | 9 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 120 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-09-14 12:15 | ab værk til STA | 9.2 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 120 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-09-14 12:14 | ab værk til STA | 9.1 |  | 0.042 |  | 0.007 |  | 0.17 |  | 9.9 |  | 0.048 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 120 m3/h. | Produceret 124 m3/t siden kl. 9.30 og forinden 210 m3/t | Filterskyl kl. 7.05 på filter 5 |  | - | 124 | 5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-09-03 13:15 | ab værk til STA | [10 empty] | 0.041 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA |  |  |  | -
14 | Åboværket | 2032 | 2015-08-10 10:40 | ab værk til STA | 9.2 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA 4751000498
14 | Åboværket | 2032 | 2015-08-10 10:35 | ab værk til STA | 9.2 |  | 0.041 |  | 0.006 |  | 0.2 |  |  |  | 0.074 |  | 1.2 |  | 0.002 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA 4751000498 Flow 69.6 m3/h. | Produceret 200 m3/t siden kl. 01.00 og forinden produceret 0 m3/t | Filterskyl kl. 7:20 på filter 5 | 9 | NH4 | 200 | 3
14 | Åboværket | 2032 | 2015-07-06 12:06 | ab værk til STA | 9.1 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 121 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-07-06 12:03 | ab værk til STA | 9.1 |  | 0.04 |  | 0.005 |  | 0.17 |  |  |  | 0.032 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 121 m3/h. Iltflaske ikke udtaget | Produceret 70 m3/t siden kl. 9.00 og forinden produceret 200 m3/t | Filterskyl kl. 7:10 på filter 5 | 0 | - | 70 | 5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-06-08 09:28 | ab værk til STA | 9 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 121 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-06-08 09:25 | ab værk til STA | 9 |  | 0.041 | < | 0.005 |  | 0.15 |  | 9.6 |  | 0.05 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 121 m3/h. | Produceret 70 m3/t siden kl. 8.30 og forinden produceret 200 m3/t | Filterskyl kl. 7.00 på filter 3 | 0 | - | 200 | 2.5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-26 09:59 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 123 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-26 09:58 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 123 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-18 08:58 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-18 08:44 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-15 13:13 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 132 m3/h. omprøve
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-15 13:11 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 131 m3/h. omprøve
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-11 09:16 | ab værk til STA | 9.1 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Ab værk STA
14 | Åboværket | 2032 | 2015-05-11 09:15 | ab værk til STA | 9.1 |  | 0.04 | < | 0.005 | [5 empty] | 0.046 |  | 1.3 |  | 0.002 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Ab værk STA Flow 130.8 m3/h. | Produceret 70 m3/t siden kl. 7.00 og forinden produceret 200 m3/t | Intet filterskyl | 0 | - | 200 | 9
14 | Åboværket | 2032 | 2015-04-13 09:15 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-04-13 09:13 | ab værk til STA | 8.8 |  | 0.035 |  | 0.006 |  | 0.13 |  | 8.8 |  | 0.05 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 130 m3/h. | Produceret 72 m3/t siden kl. 7.30 og forinden produceret 200 m3/t | Filterskyl kl. 7.00 filter 4 | 0 | - | 200 | 2
14 | Åboværket | 2032 | 2015-03-25 13:42 | ab værk til STA | [10 empty] | 0.028 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA | Produceret 200 m3/t siden kl. 12:42 og forinden ca. 72 m3/t | Filterskyl kl. 11.21 filter 1 og filterskyl filter 2 kl. 7.00 | 1 | - | 200 | 6.5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-03-18 09:34 | ab værk til STA | [10 empty] | 0.098 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA | Produceret 200 m3/t siden kl. 7:40 og forinden ca. 72 m3/t | Filterskyl kl. 7.01 filter 5 | 2 | NH4 | 200 | 2.5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-03-09 09:35 | ab værk til STA | 8.6 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA 2# Flow 131 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-03-09 09:28 | ab værk til STA | 8.6 |  | 0.046 | < | 0.005 |  | 0.21 |  | 8.4 |  | 0.052 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA 1# Flow 131 m3/h. | Produceret 200 m3/t siden kl. 6.30 og forinden ca. 72 m3/t | Filterskyl kl. 7.00 filter 4 | 3 | NH4 | 200 | 2.5
14 | Åboværket | 2032 | 2015-02-12 11:30 | ab værk til STA | 8.3 |  | 0.037 | < | 0.005 |  | 0.15 |  | 9 |  | 0.027 |  | 1.2 | < | 0.005 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA 4751000498 Flow 131.4 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-02-09 11:55 | ab værk til STA | 9 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Afgang vandværk
14 | Åboværket | 2032 | 2015-02-09 11:40 | ab værk til STA | 9 | [7 empty] | 9.7 | [6 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Afgang vandværk Flow 131 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2015-01-19 09:59 | ab værk til STA | [6 empty] | 0.18 | [8 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA flow 131 temperatur 8.6
14 | Åboværket | 2032 | 2015-01-14 09:46 | ab værk til STA | 8.7 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 130 m3/h. omprøve for den 12/1-2015
14 | Åboværket | 2032 | 2015-01-14 09:40 | ab værk til STA | 8.7 | [5 empty] | 0.22 | [8 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 130 m3/h. omprøve for den 12/1-2015
14 | Åboværket | 2032 | 2015-01-12 08:27 | ab værk til STA | 8.6 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 130 m3/h. flow 130 temperatur 8.6
14 | Åboværket | 2032 | 2015-01-12 08:25 | ab værk til STA | 8.6 |  | 0.068 | < | 0.005 |  | 0.31 |  | 9.4 |  | 0.019 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 130 m3/h. flow 130 temperatur. 8.6 | Produceret 210 m3/t siden kl. 7:35 og forinden ca. 72 m3/t | Filterskyl kl. 7.22 på filter 7 og filterskyl kl. 7.01 på filter 8 |  | T | 72 | 1.5
14 | Åboværket | 2032 | 2014-12-09 10:41 | ab værk til STA | [6 empty] | 0.2 | [8 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA omprøve
14 | Åboværket | 2032 | 2014-12-01 09:21 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 131 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-12-01 09:19 | ab værk til STA | 8.8 |  | 0.069 | < | 0.005 |  | 0.39 |  | 8.7 |  | 0.01 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 131 m3/h. | Produceret 206 m3/t siden kl. 7:55 | Filterskyl kl. 7.22 på filter 7 og filterskyl kl. 7.01 på filter 8 |  | T | 206 | 2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-11-10 10:55 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-11-10 10:51 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-11-10 10:49 | ab værk til STA | 8.8 |  | 0.032 | < | 0.005 |  | 0.14 |  | 8.5 | [6 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-10-13 09:45 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-10-13 09:34 | ab værk til STA | 8.8 |  | 0.023 | < | 0.005 |  | 0.12 |  | 8.7 |  | 0.021 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-09-15 07:32 | ab værk til STA | 9 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 131 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-09-15 07:28 | ab værk til STA | 9 |  | 0.027 | < | 0.005 | [5 empty] | 0.026 |  | 1.3 | < | 0.005 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 130 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-08-11 09:20 | ab værk til STA | 9.2 | [7 empty] | 8.24 | [6 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 153 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-08-11 09:19 | ab værk til STA | 9.2 |  | 0.038 | < | 0.005 |  | 0.16 |  | 8.2 |  | 0.025 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 153 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2014-07-07 11:21 | ab værk til STA | 9.1 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 147 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-07-07 11:20 | ab værk til STA | 9.1 |  | 0.043 | < | 0.005 |  | 0.13 |  | 8.9 |  | 0.012 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 147 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2014-06-10 12:00 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 149 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-06-10 11:57 | ab værk til STA |  |  | 0.04 | < | 0.005 |  | 0.15 |  | 8.7 |  | 0.014 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 149 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2014-05-12 11:15 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 120 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-05-12 10:55 | ab værk til STA |  |  | 0.054 | < | 0.005 |  | 0.26 |  | 8.5 |  | 0.009 |  | 1.3 | < | 0.005 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 120 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2014-04-07 10:06 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 183 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-04-07 10:05 | ab værk til STA |  |  | 0.028 | < | 0.005 |  | 0.11 |  | 7.2 | < | 0.006 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 183 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2014-03-10 09:45 | ab værk til STA |  |  | 0.033 | < | 0.005 |  | 0.11 |  | 8.8 | < | 0.006 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 119 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2014-02-10 12:26 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 172 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-02-10 12:25 | ab værk til STA |  |  | 0.059 | < | 0.005 |  | 0.35 |  | 8.1 |  | 0.01 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 172 m3/h. #1 | Produceret 150 m/t siden kl. 10:55 og forinden 241 m3/t | Ingen filterskyl??? Meget få hændelser??? | 12 | T | 150
14 | Åboværket | 2032 | 2014-01-13 10:30 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 123 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2014-01-13 10:29 | ab værk til STA |  |  | 0.039 | < | 0.005 |  | 0.22 |  | 8.1 | < | 0.006 |  |  |  |  | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 123 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-12-09 10:26 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 181 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-12-09 10:25 | ab værk til STA |  |  | 0.03 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 181 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-11-11 09:11 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 117 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-11-11 09:10 | ab værk til STA |  |  | 0.053 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 117 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-10-14 10:25 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 70 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-10-14 10:24 | ab værk til STA |  |  | 0.05 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 70 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-09-12 11:43 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 175 m3/h. Omprøve for 9/9-13 # 2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-09-12 11:42 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 175 m3/h. Omprøve for 9/9-13 #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-09-09 10:06 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 175 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-09-09 10:05 | ab værk til STA |  |  | 0.044 |  | 0.005 |  |  |  |  | < | 0.006 |  | 1.4 | < | 0.005 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 175 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-08-12 11:11 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-08-12 11:10 | ab værk til STA |  |  | 0.023 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-07-08 09:11 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 177 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-07-08 09:10 | ab værk til STA |  |  | 0.018 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 177 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-06-10 09:20 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 180 m3/h. 2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-06-10 09:19 | ab værk til STA |  |  | 0.019 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 180 m3/h. 1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-06-05 10:31 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 180 m3/h. #2 opfølge de prøve.
14 | Åboværket | 2032 | 2013-06-05 10:30 | ab værk til STA | [15 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 180 m3/h. #1 opfølge de prøve.
14 | Åboværket | 2032 | 2013-05-13 13:30 | ab værk til STA | 8.8 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 185 m3/h. #2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-05-13 13:29 | ab værk til STA | 8.8 |  | 0.092 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 185 m3/h. #1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-04-22 10:18 | ab værk til STA | 8.7 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 179 m3/h. # 2
14 | Åboværket | 2032 | 2013-04-22 10:17 | ab værk til STA | 8.7 |  | 0.038 | < | 0.005 | [10 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA Flow 179 m3/h. # 1
14 | Åboværket | 2032 | 2013-03-11 09:19 | ab værk til STA | 8.6 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #2 Flow 252 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2013-03-11 09:18 | ab værk til STA | 8.6 | [14 empty] | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA #1 Flow 252 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2013-02-11 11:45 | ab vÃ¦rk til STA | 8.6 | [14 empty] | Ã…bovÃ¦rket, ab vÃ¦rk til STA ab vÃ¦rk til STA Flow 220 m3/h.
14 | Åboværket | 2032 | 2013-02-11 11:40 | ab værk til STA |  |  | 0.028 | < | 0.005 |  | 0.17 |  | 7.2 | < | 0.006 |  | 1.2 | < | 0.005 | Åboværket, ab værk til STA ab værk til STA
14 | Åboværket | 2032 | 2013-01-14 12:15 | ab vï¿½rk til STA | 8.9 | [14 empty] | ï¿½bovï¿½rket, ab vï¿½rk til STA ab vï¿½rk til STA 2. Flow 221 m3/h
14 | Åboværket | 2032 | 2013-01-14 12:14 | ab vï¿½rk til STA | 8.9 |  | 0.034 | < | 0.005 | [10 empty] | ï¿½bovï¿½rket, ab vï¿½rk til STA ab vï¿½rk til STA 1. Flow 221 m3/h